Опросный лист для заказа комплектных трансформаторных подстанций

| 1 . Тип подстанции (КТПК, КТПМ, БКТП, КТПНУ, КТП-ВЦ) |  |
| --- | --- |
| 2. Мощность трансформатора, кВА, схема и группа соединений трансформатора |  |

Распределительное устройство высокого напряжения (ВН)

| 3. Ток предохранителей ВН, А | 10 16 20 | 20 50 80 |
| --- | --- | --- |
| 4. Ном. рабочее напряжение, кВ | 6 | 10 |
| 5. Наличие разрядников РВО (ОПН) |  |  |
| 6. Наличие ВНР на стороне ВН |  |  |
| 7. Наличие PВЗ на стороне ВН |  |  |
| 8. Наличие РЛНД на стороне ВН |  |  |
| 9. Ввод на стороне ВН (Воздух/Кабель) |  |  |
| 10. Соединение РУВН с трансформ. | Шина | Кабель |

Наличие шинного моста для соединения 2КТПП     Шина АД –31 80*6

Распределительное устройство низкого напряжения, 0.4 кВ (НН)

| 11 . Вводное устройство | Рубильник РЕ | Автомат, выкл. | 250А |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Соединение трансформатора с РУНН | Шина | Кабель |
| 13. Счетчики учета эл-гии, электронный | Активный | Реактивный |
| 14. Приборы контроля | Вольтметр | 1 (3) амперметр(а) |
| 15. Уличное освещение, 16 А ( ) | Да | Нет |
| 16. Резистивный подогреватель | Да | Нет |
| 17. Трансформаторы тока | 200/5 300/5 400/5 | 600/5 800/5 | 1000/5 |
| 18. Трансформатор(ы) тока на амперметр(ы) | 100/5 150/5 400/5 | 600/5 800/5 | 1000/5 |
| 19. Наличие пломб на ТТ (только для учета) |  |  |
| 20 . Коммутирующий аппарат на отходящих линиях | Автоматический выключатель (тип ВА) | Рубильник с предохранителями (тип РПС) |
| 21. Ток отходящих линий, А | Номинальный ток аппарата | Ток теплового расцепителя (предохранителя) |
| Линия 1 |  |  |
| Линия 2 |  |  |
| Линия 3 |  |  |
| Линия 4 |  |  |
| Линия 5 |  |  |
| 22. Вывод на стороне НН | Воздух | Кабель |
| 23. Наличие разрядников РВН (ОПН) | Да | Нет |

При заполнении опросного листа, нужное выделить, обвести или вписать.

К опросному листу приложить однолинейную схему.